## Balanço de Incerteza
BALANÇO DE INCERTEZA: MEDIÇÃO TEMPERATURA DO AR
Componentes de Incerteza |  |  |  |  | Divisor | Coeficiente de Sensibilidade (C) |  | PA = 68% Incerteza Padrão u [°C] | Graus de Liberdade (u) | Percentual de Contribuição (%)
Nome | Valor (+/-) | Unidade | DP | PA (%) |  | Valor | Unidade
Incerteza do tipo A | 0.13038 | °C | N | 68 | 1 | 1 | --- | 0.13038 | 4 | 28.76%
Incerteza de calibração do termômetro | 0.4 | °C | N | 95 | 2.15 | 1 | --- | 0.18605 | 18 | 58.55%
Deriva do Termômetro com o Tempo | 0.1 | °C | R | 100 | 1.7321 | 1 | --- | 0.057735 | 1000000 | 5.639%
Resolução do Termômetro (R/2) | 0.05 | °C | R | 100 | 1.7321 | 1 | --- | 0.028868 | 1000000 | 1.41%
Desvio de Linearidade | 0.1 | °C | R | 100 | 1.7321 | 1 | --- | 0.057735 | 1000000 | 5.639%
Incerteza Combinada (uc) (PA=68%) | [7 empty] | 0.24313 | ueff = | 25.1739
Incerteza Expandida (U) (PA=95%) | [7 empty] | 0.51182 | k = | 2.1051
PA = Probabilidade de Abrangência
DP = Distribuição de Probabilidade:
N = Normal
R = Retangular
T = Triangular
Unidade
Medição 1 | 20 | °C
Medição 2 | 20.4 | °C
Medição 3 | 20.1 | °C
Medição 4 | 20.6 | °C
Medição 5 | 19.9 | °C
Média | 20.2 | °C
Desvio Padrão | 0.29155 | °C
Repetições | 5
Incerteza do tipo A | 0.13038
Graus de Liberdade | 4
Note on G3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O papel do divisor é mudar a PA da componente de incerteza, seja qual for a PA, para 68% Se a componente de incerteza já estiver na PA de 68% o valor do divisor é igual a 1. É o caso da componente de incerteza do tipo A, porque já esta em 68% Quando a componente de incerteza é uma incerteza de medição expandida relatada no certificado de calibração o valor do divisor é o valor k. Todas as componentes de incerteza cuja distribuição de probabilidade foi assumida como retangular, terá divisor igual a raiz de 3.
Note on K3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Os graus de liberdade serão usados para selecionarmos o valor do k da tabela correspondente a 95% de PA Quando a componente de incerteza é a do tipo A, então a DP é normal e graus de liberdade é igual a n-1 Quando a incerteza é uma incerteza expandida, extraída de certificados de calibração, DP é normal e graus de liberdade depende do k relatado no certificado de calibração. Com o valor de k é possível determinar o número de graus de liberdade para uma distribuição t com t = k para 95,45% Quando a componente de incerteza tem DP retangular, os graus de liberdade são infinitos.
Note on E4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Para a componente de incerteza do tipo A, a DP será Normal (N) obrigatoriamente. É uma de suas características. Para uma componente de incerteza que seja incerteza expandida informada no certificado de calibração, assumir DP Nornal (N) Para componente de incerteza devido a resolução do Equipamento de medição, DP deve ser a Retangular. Para componentes de incerteza que não sabemos o tipo de distribuição de probabilidade, usar a Retangular (R)
Note on F4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sempre que a componente de incerteza for a incerteza do tipo A, a PA = 68%, pois a equação para a determinação dessa incerteza está preparada para fornecer um resultado a 68% Se for uma incerteza de medição expandida extraída de um certificado de calibração, a PA informada no próprio certificado de calibração. Geralmente será 95% Se a DP adotada para a componente de incerteza for a retangular, a PA = 100%
Note on B6: Obtido do certificado de calibração
Note on B7: Pode ser estimado a partir de certificados de calibração anteriores
Note on B8: Do manual do fabricante
Note on B9: Do manual do fabricante

## Planilha2
Valores t
v ou veff | 68.27% | 95.45% | 99.73%
1 | 1.8374 | 13.9678 | 235.7837
2 | 1.3213 | 4.5266 | 19.206
3 | 1.1969 | 3.3068 | 9.2187
4 | 1.1417 | 2.8693 | 6.6201
5 | 1.1105 | 2.6487 | 5.507
6 | 1.0906 | 2.5165 | 4.904
7 | 1.0767 | 2.4288 | 4.5299
8 | 1.0666 | 2.3664 | 4.2766
9 | 1.0588 | 2.3198 | 4.0942
10 | 1.0526 | 2.2837 | 3.9569
11 | 1.0476 | 2.2549 | 3.8499
12 | 1.0435 | 2.2314 | 3.7642
13 | 1.04 | 2.2118 | 3.6941
14 | 1.037 | 2.1953 | 3.6358
15 | 1.0345 | 2.1812 | 3.5864
16 | 1.0323 | 2.1689 | 3.5441
17 | 1.0303 | 2.1583 | 3.5075
18 | 1.0286 | 2.1489 | 3.4754
19 | 1.027 | 2.1405 | 3.4472
20 | 1.0257 | 2.133 | 3.4221
25 | 1.0204 | 2.1051 | 3.3296
30 | 1.017 | 2.0868 | 3.2703
40 | 1.0127 | 2.0645 | 3.1987
50 | 1.0101 | 2.0513 | 3.1571
100 | 1.005 | 2.0253 | 3.0767
1000000 | 1 | 2 | 3